|  |  |
| --- | --- |
| Герб Беляевского района  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Дубенская основная  общеобразовательная школа»  Беляевского района  Оренбургской области    ул.Первомайская, 16  п.Дубенский, 461343  телефон: 66-3-06  e-mail:dubensoh@rambler.ru    «26» апреля 2019г. № 51 | Главному государственному инспектору Саракташского и Беляевского районов по пожарному надзору- начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы, подполковнику внутренней службы Чучкалову К.Г.  директора МБОУ «Дубенская основная общеобразовательная школа» Беляевского района Оренбургской области  Глуховой В.Н. |

ИНФОРМАЦИЯ

о мероприятиях, проведенных

в МБОУ «Дубенская основная общеобразовательная школа»

Беляевского района Оренбургской области

в рамках исполнения представления

Министерства РФ по делам гражданской обороны

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Оренбургской области,

отдела надзорной деятельности и профилактической работы

по Саракташскому и Беляевскому району

№ 33 от 27.03.2019 года

«Об устранении нарушений требований пожарной безопасности,

о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

на объектах защиты по предотвращению угрозы возникновения пожара»

В рамках исполнения представления Министерства РФ по делам гражданской обороны

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ГУ МЧС России по Оренбургской области, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Саракташскому и Беляевскому району № 33 от 27.03.2019 года «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты по предотвращению угрозы возникновения пожара» в отношении МБОУ «Дубенская основная общеобразовательная школа» Беляевского района, Оренбургской области, администрация МБОУ «Дубенская ООШ», в лице директора школы Глуховой В.Н., сообщает о том, что в период с 27.03.2019 года по 27.04.2019 года были проведены следующие мероприятия:

1. Напольное покрытие в помещениях дошкольной группы выполнено из

негорючего материала – имеется сертификат соответствия.

1. Напольное покрытие на путях эвакуации первого и второго этажей выполнено из

негорючего материала – имеется сертификат соответствия.

. 3. Подана заявка (от 04.04.2019 № 31, входящий № 850 от 05.04.2019 года) на исполнение представления в отдел образования, опеки и попечительства администрации муниципального образования Беляевский район на имя начальника Кравченко С.Н., в связи с необходимостью вложения материальных средств для исполнения следующих требований:

- выгораживание помещений дошкольной группы противопожарными преградами от помещений школы;

- обеспечение помещений дошкольной группы двумя эвакуационными выходами;

- устройство второго эвакуационного выхода с первого этажа здания школы;

- оборудование лестничных клеток на уровне первого и второго этажей приспособлениями для самозакрывания;

- демонтаж радиатора отопления в лестничной клетке на промежуточной площадке, выступающего на высоте до 2,2 метра;

- изготовление противопожарного люка выхода на чердак.

Директор школы В.Н.Глухова